Общество с ограниченной ответственностью

«ЮНИПЛАСТ»

83087, г. Донецк, ул. Калинина, д. 102		e-mail: uniplast@ukrpost.ua

Тел/факс: (062) 305-76-46, 306-36-01		www.uniplast.dn.ua

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ООО «Юнипласт» производит напорные трубы кольцевого сечения, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД) в соответствии с ГОСТ 18599-83.

Используются для подачи воды в водопроводных системах хозяйственного, питьевого водоснабжения, и других жидких и газообразных веществ, неагрессивных в отношении к ПЭ. При соблюдении условий эксплуатации, соответствующих техническим нормам, гарантируемый срок службы полиэтиленовых труб до 50 лет.

| Рабочее давление | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Цена, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| средний тип 6 атм. | 25 | 2,0 | 100 | 3,19 |
|  | 32 | 2,0 | 100 | 4,22 |
|  | 40 | 2,3 | 100 | 5,90 |
|  | 50 | 2,9 | 100 | 9,36 |
|  | 63 | 3,6 | 100 | 14,95 |
|  | 75 | 4,3 | 100 | 21,30 |
|  | 90 | 5,1 | 100 | 30,16 |
|  | 110 | 6,3 | 100 | 45,11 |
|  | 160 | 9,1 | от 6 до 12 | 87,30 |
|  | 200 | 11,4 | от 6 до 12 | 131,30 |
|  | 225 | 12,8 | от 6 до 12 | 169,26 |
|  | 250 | 14,2 | от 6 до 12 | 215,15 |
|  | 280 | 15,9 | от 6 до 12 | 266,50 |
|  | 315 | 17,9 | от 6 до 12 | 338,50 |
| тяжелый тип 10 атм. | 20 | 2,0 | 100 | 2,83 |
|  | 25 | 2,3 | 100 | 3,59 |
|  | 32 | 3,0 | 100 | 5,78 |
|  | 40 | 3,7 | 100 | 8,90 |
|  | 50 | 4,6 | 100 | 13,80 |
|  | 63 | 5,8 | 100 | 18,23 |
|  | 75 | 6,9 | 100 | 30,75 |
|  | 90 | 8,2 | 100 | 43,90 |
|  | 110 | 10 | 100 | 65,10 |
|  | 160 | 14,6 | от 6 до 12 | 138,10 |
|  | 200 | 18,2 | от 6 до 12 | 214,40 |
|  | 225 | 20,5 | от 6 до 12 | 272,10 |
|  | 250 | 22,8 | от 6 до 12 | 335,70 |
|  | 280 | 25,5 | от 6 до 12 | 420,00 |
|  | 315 | 28,7 | от 6 до 12 | 531,90 |

Возможность изготовления под заказ газовых, водопроводных и телекоммуникационных труб из ПЭ-80 и ПЭ-100 диаметром 25 мм-315 мм.

Оптовым покупателям предоставляются значительные скидки.